## NASLOVNICA
_________________________________________________________________________ RENOVA D.O.O.,RUŽIČNJAK 16, 10000 ZAGREB, HRVATSKA, TEL. 01 46 67-409, MOB.098/220 434
INVESTITOR: Grad Sveti Ivan Zelina Trg Ante Starčevića 12 Sveti Ivan Zelina, OIB: 49654336134 GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DIJELA POSTOJEĆEG DJEČJEG IGRALIŠTA U SKLOPU DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE LOKACIJA : Grad Sveti Ivan Zelina Bocakova 7,kč.br.1814 ko Zelina BR.TEH.DN.: 08/21
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
IZRADILA: "RENOVA",d.o.o. ZAGREB,Ružičnjak 16 OIB: 47707696151 GLAVNI Jagoda Renuša , d.i.a. PROJEKTANT ovlašteni arhitektIca SURADNIK: Antonija Majić, mag.ing.arh. PROKURIST: Jagoda Renuša, d.i.a. ovlašteni arhitekt U ZAGREBU, studeni, 2021

## TROŠKOVNIK GRAĐ- OBRT. RADOVA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Vrijednost radova
I. | RUŠENJA DEMONTAŽE
Sva rušenja i demontaže treba izvoditi u skladu s mjerama zaštite na radu.Sva demontirana oprema u vlasništvu je investitora, pažljivo ju demontirati i deponirati do ponovne ugradnje. Sav otpadni materijal se odvozi na gradsku planirku na udaljenost do 10 km ako nije drugačije navedeno.
1. | Demontaža i montaža sprave na opruzi-konjić na sjevernoj strani parcele, uključivo betonsku stopu sidrenja sprave. Spravu demontirati pažljivo i ugraditi na južnu stranu uz postojeću spravu konjića prema projektu. U cijenu uključen sav rad, materijal, alat te utovar i odvoz viška materijala na gradilišnu deponiju.
|  | kom | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža sprave klackalice, uključivo betonsku stopu sidrenja sprave. Spravu demontirati pažljivo i deponirati na sigurno mjesto kako bi se mogla ponovo ugraditi. U cijenu uključen sav rad, materijal, alat te transport sprave te utovar i odvoz viška materijala na gradilišnu deponiju .
|  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Demontaža sprave brod sa toboganom, uključivo betonsku stopu sidrenja sprave. Spravu demontirati pažljivo i deponirati na sigurno mjesto kako bi se mogla ponovo ugraditi. U cijenu uključen sav rad, materijal, alat te transport sprave te utovar i odvoz viška materijala na gradilišnu deponiju .
|  | kom | 1 | 0 | 0
4. | Demontaža i montaža kućice za djecu , uključivo betonsku stopu sidrenja sprave. Spravu demontirati pažljivo i ugraditi na jugozapadni dio parcele prema projektu. U cijenu uključen sav rad, materijal, alat te utovar i odvoz viška materijala na gradilišnu deponiju .
|  | kom | 1 | 0 | 0
5. | Demontaža postojećeg drvenog pješčanika.U cijenu uključen sav rad, materijal, alat te utovar i odvoz viška materijala na gradilišnu deponiju .
|  | kom | 1 | 0 | 0
6. | Demontaža drvene klupe uz južni zid terase.Klupu demontirati pažljivo i deponirati na sigurno mjesto kako bi se mogla ponovo ugraditi. U cijenu uključen sav rad, materijal, alat te utovar i odvoz viška materijala na gradilišnu deponiju .
|  | kom | 1 | 0 | 0
7. | Demontaža i vađenje postojećeg panja u tlu.U cijenu uključen sav rad, materijal, alat te utovar i odvoz viška materijala na gradilišnu deponiju .
|  | kom | 1 | 0 | 0
8. | Demontaža i rušenje postojeće crnogorice uz južni zid terase. Pažljivo rezati, rušiti i izvaditi korijen te osigurati gradilište u skladu mjera zaštite na radu.U cijenu uključen sav rad, materijal, alat te utovar i odvoz materijala na gradilišnu deponiju .
|  | kom | 1 | 0 | 0
9. | Demontaža i rušenje postojeće zivice uz južni zid terase. Pažljivo rezati I izvaditi korijenje.U cijenu uključen sav rad, materijal, alat te utovar i odvoz materijala na gradilišnu deponiju .
|  | m' | 18 | 0 | 0
10. | Demontaža postojeće dotrajale antistresne podloge na platou i iznad poklopaca vodomjernih okna. U cijenu uključen sav rad, materijal, alat te utovar i odvoz materijala na gradilišnu deponiju .
|  | m2 | 24 | 0 | 0
I. | DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Skidanje slojeva zemlje i humusa u zoni prirodnog terena ispod platoa, dubine 25 cm, na površini koju se stavlja umjetna trava prema projektu. Izravnavanje terena do 210,55 apsolutne kote prema projektu, kao pripremu za tucanik. U cijenu uključen sav rad, alat sa utovarom na kamion i odvozom do 10 km.
|  | m3 | 72 | 0 | 0
2. | Ručno skidanje slojeva zemlje i humusa u dubini 25 cm, na mjestima ispod demontaže antistresne podloge.. U cijenu uključen sav rad, alat sa utovarom na kamion i odvozom do 10 km.
|  | m3 | 4.5 | 0 | 0
3. | Skidanje slojeva zemlje i humusa u dubini 40cm, na mjestu ispod novog pješčanika, površine 2x2m, te poravnavanje terena oko pješčanika na apsolutnu kotu +210,96. U cijenu uključen sav rad, alat sa utovarom na kamion i odvozom do 10 km.
|  | m3 | 4 | 0 | 0
4. | Ručni iskop za betonske stope sprava dim.50x50x62cm. U cijenu uključen sav rad, alat sa utovarom na kamion i odvozom do 10 km.
|  | m3 | 3 | 0 | 0
5. | Izrada posteljice tucanikom granulacije 0/32, ispod površine lijevane gume na platou i ispod površine umjetne trave. Debljina sloja uvaljanog i nabijenog kamenog materijala 15 cm, uvaljanost prema zahtjevu EV2 = 30,0 Mpa, obavezno ispitivanje i izdavanje atesta.
|  | m3 | 30 | 0 | 0
6. | Izrada posteljice tucanikom granulacije 0/8, ispod površine lijevane gume na platou i ispod površine umjetne trave, povrh nabijenog tucanika iz prethodne stavke. Debljina sloja uvaljanog i nabijenog kamenog materijala 5 cm, obavezno ispitivanje i izdavanje atesta.
|  | m3 | 10 | 0 | 0
7. | Izrada posteljice tucanikom granulacije 0/32, ispod površine novog pješčanika. Debljina sloja uvaljanog i nabijenog kamenog materijala 40cm.
| tucanik | m3 | 1.6 | 0 | 0
| geotekstil | m2 | 5 | 0 | 0
8. | Dobava i ugradnja čistog dezifinciranog dravskog pijeska 0-1mm za pješčanik. U cijenu uključen sav alat pribor i materijal.
|  | m3 | 6 | 0 | 0
9. | Razastiranje i planiranje zemlje iskopa po okolnom terenu za poravnavanje uz rubnjake i okna. Obračun po m3.
|  | m3 | 10 | 0 | 0
10. | Odvoz viška zemlje i nasipnog materijala na deponij do 10 km udaljenosti. Obračun po m3.
|  | m3 | 68 | 0 | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | DOBAVE I UGRADNJE
1. | Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka oblog završetka uz rubove umjetne trave kao graničnik prema prirodnom terenu. Dimenzije rubnjaka 100 x 20 x 9 cm. U cijenu uključen sav rad, materijal, alat, pribor i ubetoniravanje.
|  | kom | 45 | 0 | 0
2. | Dobava i ugradnja aluminijskih plastificiranih L profila kao graničnika kod lijevane gume platoa. Dimenzije profila 3x3 cm. Izvesti završetak u ravnini lijevane gume, prema uputama proizvođača lijevane gume. U cijenu uključen materijal, pribor, alat i rad, kao i sav pričvrsni materijal.
|  | m' | 20 | 0 | 0
3. | Dobava i ugradnja aluminijskih plastificiranih L profila kao graničnika kod lijevane gume platoa, na mjestu gdje se lijevana guma postavlja na pod od opeke. Dimenzije profila 3x7 cm. Izvesti završetak u ravnini lijevane gume, prema uputama proizvođača lijevane gume. U cijenu uključen materijal, pribor, alat i rad, kao i sav pričvrsni materijal.
|  | m' | 20 | 0 | 0
III. | DOBAVE I UGRADNJE UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | OSTALI RADOVI
1. | Dobava, ugradnja/postava lijevane gume na pripremljenu podlogu poda od nabijenog tucanika. Podloga se izvodi od 2 sloja, ukupna debljina 30 mm (20 mm donji sloja-mješavina elastičnog granulata u omjeru od 50% SBR granulata i 50% EPDM granulata i PU vezivo, 10 mm završni sloj- mješavina EPDM granulata i PU veziva), certificirana HIC vrijednost 1,0 m prema EN 1177 Lijevana gumena podloga se izlijeva na licu mjesta u zadanom obliku. U cijenu uključen sav materijal, rad, alat i pribor. | m2 | 21 | 0 | 0
2 | Dobava, ugradnja/postava lijevane gume na postojeću podlogu podne opeke. Podloga se izvodi od 2 sloja, ukupna debljina 30 mm (20 mm donji sloja-mješavina elastičnog granulata u omjeru od 50% SBR granulata i 50% EPDM granulata i PU vezivo, 10 mm završni sloj- mješavina EPDM granulata i PU veziva), certificirana HIC vrijednost 1,0 m prema EN 1177 Lijevana gumena podloga se izlijeva na licu mjesta u zadanom obliku. U cijenu uključen sav materijal, rad, alat i pribor. | m2 | 57 | 0 | 0
3. | Dobava i ugradnja umjetne trave sa anti-shock podlogom. Trava posebno namjenjena za dječja igrališta ili landscape trava, sa anti-shock podlogom od 8-12mm. U cijenu ukljčen sav materijal, pribor, alat, postavljanje, ljepilo, trake… Sve prema uputama proizvođača. | m2 | 180 | 0 | 0
4. | Izrada izrada betonskih temelja za sprave dimenzija 50x50x62 cm. Beton C 20/25. Uključivo sav rad, materijal alat i pribor.
|  | m3 | 3 | 0 | 0
5. | Izrada betonskog upojnog bunara ispod pješčanika dim 200x180cm, dubina betonskog ovira 40 cm, širine okvira 15 cm.Beton C 20/25. Uključivo sav rad, materijal alat ,pribor I oplata.
|  | kom | 1 | 0 | 0
IV. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III. | DOBAVE I UGRADNJE: |  |  |  | 0
IV. | OSTALI RADOVI: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO BEZ PDV-A: |  |  |  | 0
| Iznos PDV-a (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 0