## NASLOVNICA - GRAĐ.-OBRT. RADOVI
_________________________________________________________________________ RENOVA D.O.O.,RUŽIČNJAK 16, 10000 ZAGREB, HRVATSKA, TEL. 01 46 67-409, MOB.098/220 434
INVESTITOR: GRAĐEVINA: LOKACIJA : BR.TEH.DN.: | Grad Sveti Ivan Zelina Trg Ante Starčevića 12 Sveti Ivan Zelina, OIB: 49654336134 REKONSTRUKCIJA, UREĐENJE I OPREMANJE SPORTSKOG PARKA Grad Sveti Ivan Zelina dio kč.br.75/2, ko Zelina 02/22
Trg Ante Starčevića 12
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA I OPREME
IZRADILA: GLAVNI PROJEKTANT SURADNIK: PROKURIST: | "RENOVA",d.o.o. ZAGREB,Ružičnjak 16 OIB: 47707696151 Jagoda Renuša , d.i.a. ovlašteni arhitektIca Irena Vojta Crvenka, d.i.a. Jagoda Renuša, d.i.a. ovlašteni arhitekt U ZAGREBU, ožujak 2022.

## TROŠKOVNIK GRAĐ- OBRT. RADOVA
OPĆI UVJETI
U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i rada do potpunog dovršenja cjelokupnog posla, uključujući:
* nabavu i transport na gradilište, utovare, istovare, skladištenje i čuvanje,
* sav rad, glavni i pomoćni, uporabu lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport i potrebnu zaštitu izvedenih radova,
* spajanje i montažu, uključujući sav potreban spojni, montažni, pričvrsni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje,
* izradu utora po zidovima i prodora kroz zidove i podove (stropove) kompletno sa zbinjavanjem istih,
* sva prateća čišćenja tijekom izvođenja radova,
* troškove zbrinjavanja otpada,
* izradu prateće radioničke dokumentacije
* nabavu i transport na radilište, utovare, istovare, skladištenje i čuvanje,
* puštanje sustava u rad, izradu uputa za rukovanje i obuku korisnika,
* za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je ishoditi dokaze o kakvoći (atesta dokumentacije, garantni listovi) te ih bez posebne naknade dati na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom promopredaje građevine, uručiti Investitoru odnosno kranjem korisniku,
* sva isporučena i ugrađena oprema i materijali moraju imati hrvatske certifikate i osiguran servis i održavanje u Republici Hrvatskoj.
Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i za eventualne nejasnoće konzultirati projektanta. Također, obvezuju se procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući da se naknadni prigovori i zahtjevi za povećavanje cijene zbog nepoznavanja građevine i projektne dokumentacije neće uzeti u obzir.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se projektantu, prije davanja ponude.
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika. Ukoliko neke od stavki ne nudi ili predlaže alternativu, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti.
Prije početka radova, Izvoditelj radova je dužan osigurati radilište i obavezno primjenjivati sve mjere zaštite na radu za sredstva rada (atestirana) i radnike (zaštitne kacige, zaštitna obuća i sl.).
Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom, odgovara Izvoditelj radova te ih je obavezan nadoknaditi Investitoru.
| TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA I OPREME |  |  |  | Napomena/ jednakovrijedan proizvod
I. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Skidanje slojeva zemlje i humusa u zoni prirodnog terena ispod platoa za sprave, dubine 50 cm prema projektu. Izravnavanje terena ispod platoa do kote -50 cm u odnosu na prirodni teren , prema projektu, kao pripremu za tucanik. U cijenu uključen sav rad, alat sa utovarom na kamion i odvozom do 10 km.
|  | m3 | 88 | 0
2. | Skidanje slojeva zemlje i humusa u zoni prirodnog terena pristupnih staza, dubine 15 cm prema projektu Izravnavanje terena ispod staza do kote -15 cm u odnosu na prirodni teren ispod bet.opločnika, prema projektu, kao pripremu za tucanik. U cijenu uključen sav rad, alat sa utovarom na kamion i odvozom do 10 km.
|  | m3 | 5 | 0
3. | Ručni iskop za betonske temeljne stope sprava i rasvjete, do kote -80 cm u odnosu na kotu prirodnog terena. U cijenu uključen sav rad, alat sa utovarom na kamion i odvozom do 10 km.
| dim.60x60x30cm, 11 kom | m3 | 1.19 | 0
| dim.122x60x30 cm, 1 kom | m3 | 0.22 | 0
| dim.133x60x30 cm, 1 kom | m3 | 0.24 | 0
4. | Izrada posteljice tucanikom granulacije 0/32, ispod površine platoa. Debljina sloja uvaljanog i nabijenog kamenog materijala 15 cm, uvaljanost prema zahtjevu EV2 = 30,0 Mpa, obavezno ispitivanje i izdavanje atesta.
|  | m3 | 26 | 0
5. | Izrada posteljice tucanikom granulacije 0/8, ispod površine platoa, povrh nabijenog tucanika iz prethodne stavke. Debljina sloja uvaljanog i nabijenog kamenog materijala 15 cm, obavezno ispitivanje i izdavanje atesta.
|  | m3 | 21 | 0
7. | Izrada posteljice tucanikom granulacije 0/8, ispod betonskih ploča na pristupnim stazama,. Debljina sloja uvaljanog i nabijenog kamenog materijala 5 cm, obavezno ispitivanje i izdavanje atesta.
|  | m3 | 1 | 0
8. | Razastiranje i planiranje zemlje iskopa po okolnom terenu za poravnavanje uz rubnjake i okna, te između betonskih ploča pristupnih staza. Obračun po m3.
|  | m3 | 50 | 0
9. | Odvoz viška zemlje i nasipnog materijala na deponij do 10 km udaljenosti. Obračun po m3.
|  | m3 | 45 | 0
I. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
II. | BETONSKI RADOVI
1. | Izrada armiranobetonskih temelja za sprave, rasvjetni stup i kante za otpatke, dimenzija prema nacrtima. Beton C 20/25. Pri betoniranju ugraditi M12 "L" vijke koji služe kao sidra za sprave i svjetiljku. Vijke ugraditi pomoću predloška, prema uputama proizvođača. Površinu betona zagladiti i provjeriti jesu li sidra ispravno postavljena u beton prije nego što se stvrdne: moraju biti horizontalna i u ravnini s ostalim temeljima i sidrima. Uključivo sav rad, materijal alat i pribor.
| dim.30x30x40 cm, 1 kom | m3 | 0.04 | 0
| dim.60x60x80 cm, 11 kom | m3 | 3.5 | 0
| dim.122x60x80 cm, 1 kom | m3 | 0.6 | 0
| dim.133x60x80 cm, 1 kom | m3 | 0.64 | 0
2. | Izrada armiranobetonske ploče platoa debljine 20 cm u čeličnom okviru, sa rubom protiv smrzavanja. Beton C 20/25. Armiranje mrežom Q 257-B500B. Mrežu povezati s armaturom za rubno zadebljanje protiv smrzavanja. Gornju površinu betonske ploče izvesti konusno, u padu od 1 %, uz fino zaglađivanje površine.U beton dodati sredstvo za vodonepropusnist. Uključivo sav rad, materijal, alat i pribor.
| plato R 400 cm 1 kom | m3 | 11 | 0
| plato R 300 cm 1 kom | m3 | 6.4 | 0
| plato R 210 cm 7 kom | m3 | 22.95 | 0
II. | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
III. | DOBAVE I UGRADNJE
OPREMA
1. | Dobava, doprema i montaža predgotovljene dvostruke sprave za vježbanje "Dvostruki ležeći bicikl" kao DOUBLE RECUMBENT BIKE - EXCLUSIVE LINE ili jednako vrijedno, tlocrtnih dimenzija 102 x 152 cm. Izrađena od čeličnih cijevi kvadratnog presjeka 120 x 120 mm, debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, cijevi kvadratnog presjeka 45 x 45 mm debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, i dvobojnog polietilena debljine 15 mm, s kugličnim ležajevima kružnog presjeka 60 mm, debljine 8 mm i stopom za učvršćivanje od metaliziranog i lakiranog lima debljine 10 mm. Spajanje pomoću čeličnih matica i ravnih podloški na M12 "L" vijke koji su prethodno usidreni u betonske temelje. Po učvršćivanju postaviti zaštitne kapice na krajeve vijaka radi sprječavanja mogućih posjekotina korisnika. Sve prema uputama proizvođača i nacrtima glavnog projekta, oprema broj 1. Uključivo sav rad, materijal, alat i pribor.
|  | kom | 1 | 0
2. | Dobava, doprema i montaža predgotovljene eliptične sprave za vježbanje kao ELLITTICA - EXCLUSIVE LINE ili jednako vrijedno, tlocrtnih dimenzija 55 x 148 cm. Izrađena od čeličnih cijevi kvadratnog presjeka 120 x 120 mm, debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, cijevi kvadratnog presjeka 45 x 45 mm debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, dvobojnog polietilena debljine 15 mm, s kugličnim ležajevima kružnog presjeka 60 mm, debljine 8 mm i stopom za učvršćivanje od metaliziranog i lakiranog lima debljine 10 mm. Spajanje pomoću čeličnih matica i ravnih podloški na M12 "L" vijke koji su prethodno usidreni u betonske temelje. Po učvršćivanju postaviti zaštitne kapice na krajeve vijaka radi sprječavanja mogućih posjekotina korisnika.. Sve prema uputama proizvođača i nacrtima glavnog projekta, oprema broj 2. Uključivo sav rad, materijal, alat i pribor.
|  | kom | 1 | 0
3. | Dobava i ugradnja sprave za vježbanje "Steper" kao STEP MACHINE - EXCLUSIVE LINE ili jednako vrijedno, tlocrtnih dimenzija 61 x 87 cm. Izrađena od čeličnih cijevi kvadratnog presjeka 120 x 120 mm, debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, cijevi kvadratnog presjeka 45 x 45 mm debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, dvobojnog polietilena debljine 15 mm, s kugličnim ležajevima kružnog presjeka 60 mm, debljine 8 mm i stopom za učvršćivanje od metaliziranog i lakiranog lima debljine 10 mm. Spajanje pomoću čeličnih matica i ravnih podloški na M12 "L" vijke koji su prethodno usidreni u betonske temelje. Po učvršćivanju postaiti zaštitne kapice na krajeve vijaka. Sve prema uputama proizvođača i nacrtima glavnog projekta, oprema broj 3. Uključivo sav rad, materijal, alat i pribor.
|  | kom | 1 | 0
4. | Dobava, doprema i montaža predgotovljene dvostruke sprave za vježbanje "Potisak prsa i lateralna sprava" kao CHEST PRESS + LAT MACHINE - EXCLUSIVE LINE ili jednako vrijedno, tlocrtnih dimenzija 84 x 211 cm. Izrađena od čeličnih cijevi kvadratnog presjeka 120 x 120 mm, debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, cijevi kvadratnog presjeka 45 x 45 mm debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, dvobojnog polietilena debljine 15 mm, s kugličnim ležajevima kružnog presjeka 60 mm, debljine 8 mm i stopom za učvršćivanje od metaliziranog i lakiranog lima debljine 10 mm. Spajanje pomoću čeličnih matica i ravnih podloški na M12 "L" vijke koji su prethodno usidreni u betonske temelje. Po učvršćivanju postaviti zaštitne kapice na krajeve vijaka radi sprječavanja mogućih posjekotina korisnika. Sve prema uputama proizvođača i nacrtima glavnog projekta, oprema broj 4. Uključivo sav rad, materijal, alat i pribor.
|  | kom | 1 | 0
5. | Dobava, doprema i montaža predgotovljene sprave za veslanje kao ROWER MACHINE - EXCLUSIVE LINE ili jednako vrijedno, tlocrtnih dimenzija 65 x 142 cm. Izrađena od čeličnih cijevi kvadratnog presjeka 120 x 120 mm, debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, cijevi kvadratnog presjeka 45 x 45 mm debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, dvobojnog polietilena debljine 15 mm, s kugličnim ležajevima kružnog presjeka 60 mm, debljine 8 mm i stopom za učvršćivanje od metaliziranog i lakiranog lima debljine 10 mm. Spajanje pomoću čeličnih matica i ravnih podloški na M12 "L" vijke koji su prethodno usidreni u betonske temelje. Po učvršćivanju postaviti zaštitne kapice na krajeve vijaka radi sprječavanja mogućih posjekotina korisnika. Sve prema uputama proizvođača i nacrtima glavnog projekta, oprema broj 5. Uključivo sav rad, materijal, alat i pribor.
|  | kom | 1 | 0
6 | Dobava, doprema i montaža predgotovljene sprave za potisak ramena kao SHOULDER PRESS - EXCLUSIVE LINE ili jednako vrijedno, tlocrtnih dimenzija 97 x 131 cm. Izrađena od čeličnih cijevi kvadratnog presjeka 120 x 120 mm, debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, cijevi kvadratnog presjeka 45 x 45 mm debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, dvobojnog polietilena debljine 15 mm, s kugličnim ležajevima kružnog presjeka 60 mm, debljine 8 mm i stopom za učvršćivanje od metaliziranog i lakiranog lima debljine 10 mm. Spajanje pomoću čeličnih matica i ravnih podloški na M12 "L" vijke koji su prethodno usidreni u betonske temelje. Po učvršćivanju postaviti zaštitne kapice na krajeve vijaka radi sprječavanja mogućih posjekotina korisnika. Sve prema uputama proizvođača i nacrtima glavnog projekta, oprema broj 6. Uključivo sav rad, materijal, alat i pribor.
|  | kom | 1 | 0
7. | Dobava, doprema i montaža predgotovljene sprave za vježbanje ruku kao ARMS MACHINE - EXCLUSIVE LINE ili jednako vrijedno, tlocrtnih dimenzija 71 x 88 cm. Izrađena od čeličnih cijevi kvadratnog presjeka 120 x 120 mm, debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, cijevi kvadratnog presjeka 45 x 45 mm debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, dvobojnog polietilena debljine 15 mm, s kugličnim ležajevima kružnog presjeka 60 mm, debljine 8 mm i stopom za učvršćivanje od metaliziranog i lakiranog lima debljine 10 mm. Spajanje pomoću čeličnih matica i ravnih podloški na M12 "L" vijke koji su prethodno usidreni u betonske temelje. Po učvršćivanju postaviti zaštitne kapice na krajeve vijaka radi sprječavanja mogućih posjekotina korisnika. Sve prema uputama proizvođača i nacrtima glavnog projekta, oprema broj 7. Uključivo sav rad, materijal, alat i pribor.
|  | kom | 1 | 0
8 | Dobava, doprema i montaža predgotovljene dvostruke sprave za vježbanje "Klupa za trbušnjake i hiperekstenzija" kao SIT UP BENCH + IPEREXTENSION – EXCLUSIE LINE ili jednako vrijedno, tlocrtnih dimenzija 102 x 139 cm. Izrađena od čeličnih cijevi kvadratnog presjeka 120 x 120 mm, debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, cijevi kvadratnog presjeka 45 x 45 mm debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, dvobojnog polietilena debljine 15 mm, s kugličnim ležajevima kružnog presjeka 60 mm, debljine 8 mm i stopom za učvršćivanje od metaliziranog i lakiranog lima debljine 10 mm. Spajanje pomoću čeličnih matica i ravnih podloški na M12 "L" vijke koji su prethodno usidreni u betonske temelje. Po učvršćivanju postaviti zaštitne kapice na krajeve vijaka radi sprječavanja mogućih posjekotina korisnika. Sve prema uputama proizvođača i nacrtima glavnog projekta, oprema broj 8. Uključivo sav rad, materijal, alat i pribor.
|  | kom | 1 | 0
9. | Dobava, doprema i montaža predgotovljene sprave za slobodni čučanj kao FREE SQUAT MACHINE - EXCLUSIVE LINE ili jednako vrijedno, tlocrtnih dimenzija 73 x 142 cm. Izrađena od čeličnih cijevi kvadratnog presjeka 120 x 120 mm, debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, cijevi kvadratnog presjeka 45 x 45 mm debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, dvobojnog polietilena debljine 15 mm, s kugličnim ležajevima kružnog presjeka 60 mm, debljine 8 mm i stopom za učvršćivanje od metaliziranog i lakiranog lima debljine 10 mm. Spajanje pomoću čeličnih matica i ravnih podloški na M12 "L" vijke koji su prethodno usidreni u betonske temelje. Po učvršćivanju postaviti zaštitne kapice na krajeve vijaka radi sprječavanja mogućih posjekotina korisnika. Sve prema uputama proizvođača i nacrtima glavnog projekta, oprema broj 9. Uključivo sav rad, materijal, alat i pribor.
|  | kom | 1 | 0
10. | Dobava, doprema i montaža predgotovljene dvostruke sprave za potisak nogama kao DOUBLE LEG PRESS - EXCLUSIVE LINE ili jednako vrijedno, tlocrtnih dimenzija 50 x 157 cm. Izrađena od čeličnih cijevi kvadratnog presjeka 120 x 120 mm, debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, cijevi kvadratnog presjeka 45 x 45 mm debljine 3 mm, metaliziranih i lakiranih, dvobojnog polietilena debljine 15 mm, s kugličnim ležajevima kružnog presjeka 60 mm, debljine 8 mm i stopom za učvršćivanje od metaliziranog i lakiranog lima debljine 10 mm. Spajanje pomoću čeličnih matica i ravnih podloški na M12 "L" vijke koji su prethodno usidreni u betonske temelje. Po učvršćivanju postaviti zaštitne kapice na krajeve vijaka radi sprječavanja mogućih posjekotina korisnika. Sve prema uputama proizvođača i nacrtima glavnog projekta, oprema broj 10. Uključivo sav rad, materijal, alat i pribor.
|  | kom | 1 | 0
11. | Dobava, doprema i montaža samostojeće kante za otpatke, s nosačem izrađenim od čelične cijevi Ø50 mm, visine 900 mm i kantom Ø300 mm visine 390 mm izrađenom od čeličnog lima. Svi djelovi su zaštićeni temeljnim premazom i lakirani efekt lakom crne boje. Koš se turbo vijcima učvršćuje za betonsku podlogu ili na kulir ploču. Sve prema uputama proizvođača i nacrtima glavnog projekta, oprema oznake 11. Uključivo sav rad, materijal, alat i pribor.
|  | kom | 2 | 0
12. | Dobava, doprema i montaža polukružne klupe, dimenzija 302x63 prema nacrtima, Nosač izrađenim od cijevi kvadratnog presjeka 50 x 100 mm, debljine 3 mm, pocinčane i plastificirane. Sjedala su izrađena od pocinčane i plastificirane čelične mreže preko okvira od pocinčane i plastificirane cijevi Ø20. Sve prema nacrtima glavnog projekta, oprema broj 12. Uključivo sav rad, materijal, alat i pribor.
|  | kom | 2 | 0
III. | DOBAVE I UGRADNJE UKUPNO: |  |  | 0
IV. | OSTALI RADOVI
1. | Dobava i izrada višeslojnog viskooelastičnog sustava na bazi akrilnih smola kao sportske podne obloge, ukupne debljine do 2 mm. Priprema betonske podloge, obrađuje se brušenjem, sačmarenjem ili frezanjem, a sve u skladu za polaganje sportske podne obloge.Maksimalni pad 1,5%. Sustav se sastoji iz sljedećih slojeva: Na betonsku podlogu, nanosi se temeljni premaz u jednom sloju, potrošnje 0,2kg/m2, potrebno vrijeme sušenja prije završnog sloja: 5-6 sati. Na tako pripremljanu podlogu, nanosi se završni sloj u 2 sloja, valjkom ili strojno špricanjem, prosječne potrošnje 0,8 kg/m2 (za 2 sloja). Pod je namijenjen za vanjske prostore te je izrazito otporan na habanje. Izvodi se prema uputama proizvođača. Boja prema izboru projektanta. Kvaliteta proizvoda kao: Mapecoat TNS FAST ili jednakovrijedan materijal. Kriterij jednakovrijednosti: - u skladu s normom EN 1504-2 - temperatura primjene: od +5°C do +35°C - otpornost na klizanje prema EN 13036-4 za vlažne površine: ≥ 55 U cijenu uključen sav materijal, rad, alat i pribor. Obračun po m2 podne površine. | m2 | 175.49 | 0
2 | Dobava i ugradnja betonskih ploča na pristupne staze, prema projektu. U cijenu uključen sav rad, materijal, alat i pribor.
| betonska ploča 120 x 40 x 10 cm, težine 109 kg/kom, boja granitno siva -prana površina prirodnog izgleda s udjelom zrnaca prirodnog kamena -pojačana izdržljivost i otpornost na habanje -otpornost na smrzavanje i sol za posipavanje | kom | 17 | 0
| betonska ploča 60 x 40 x 8 cm, težine 42,2 kg/kom, boja bazalt siva -kvarcna glatka površina -otpornost na smrzavanje i sol za posipavanje | kom | 41 | 0
3. | Ručna sjetva sjemena trave, 4 dkg/m2, uključivo: -priprema tla frezanjem i finim ručnim planiranjem -dobava travne smjese propisane klijavosti i garantirane čistoće -ručno ježanje i valjanje sa drvenim valjkom U cijenu uključen sav rad, materijal, alat i pribor. | m2 | 60 | 0
IV. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
II. | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
III. | DOBAVE I UGRADNJE UKUPNO: |  |  | 0
IV. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0

## NASLOVNICA - ELEKTRO
VV-ELEKTROPROJEKT d.o.o.
Ehrlichova 9, HR-10000 Zagreb
T: +385 (0)1 64 593 45, +385 (0)1 64 593 46, M: +385 (0)91 584 20 62
W: www.vv-elektroprojekt.hr, E: info@vv-elektroprojekt.hr
IBAN: HR2223600001101858088 kod Zagrebačke banke d.d.
OIB: 52645592648, MB: 1983547
INVESTITOR:
GRAD SVETI IVAN ZELINA,
TRG ANTE STARČEVIĆA 12,
SVETI IVAN ZELINA,
OIB: 49654336134
GRAĐEVINA:
REKONSTRUKCIJA , UREĐENJE I
OPREMANJE SPORTSKOG PARKA
NA DIJELU KČ.75/2, KO ZELINA
LOKACIJA:
SVETI IVAN ZELINA, kč. 75/2, ko ZELINA
PROJEKTANSKI URED
VV-ELEKTROPROJEKT d.o.o.,
Ehrlichova 9, HR - 10000 Zagreb,
OIB: 52645592648
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA, ZOP: |  | 02/22-ST
OZNAKA PROJEKTA, TD: |  | 59-22
REDNI BROJ MAPE: |  | MAPA 2/2
RAZINA RAZRADE: |  | GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA: |  | TROŠKOVNIK
(ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT)
MJESTO I DATUM IZRADE: |  | Zagreb, ožujak 2022.
OZNAKA / DATUM ISPRAVKA: |  | 0 / -
GLAVNI PROJEKTANT:
JAGODA RENUŠA, dipl.ing.arh.
broj ovlaštenja 176
PROJEKTANT:
VLADIMIR VARGA, ing.el.
broj ovlaštenja E 2017
SURADNICI:
ALEKSANDAR MAĆEŠIĆ, struč.spec.ing.el.
RENATO FABEKOVEC, struč.spec.ing.el.
JURICA HULJAK, struč.spec.ing.el.
DIREKTOR:
VLADIMIR VARGA, ing.el.

## Troškovnik ELEKTRO
TROŠKOVNIK - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
| investitor: GRAD SVETI IVAN ZELINA, TRG ANTE STARČEVIĆA 12, | ZOP: |  | 02/22-ST
SVETI IVAN ZELINA, OIB: 49654336134
| građevina: REKONSTRUKCIJA , UREĐENJE I OPREMANJE | TD: |  | 59-22
SPORTSKOG PARKA NA DIJELU KČ.75/2, KO ZELINA
| lokacija: SVETI IVAN ZELINA, kč. 75/2, ko ZELINA | projektant: |  | VLADIMIR VARGA, ing.el.
| projektantski ured: VV-ELEKTROPROJEKT d.o.o., | mjesto i datum: |  | Zagreb, ožujak 2022.
Ehrlichova 9, HR-10000 Zagreb, OIB: 52645592648
Stavka | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena | Napomena/ jednakovrijedan proizvod
OPĆI UVJETI
U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i rada do potpunog dovršenja cjelokupnog posla, uključujući:
* nabavu i transport na gradilište, utovare, istovare, skladištenje i čuvanje,
* sav rad, glavni i pomoćni, uporabu lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport i potrebnu zaštitu izvedenih radova,
* spajanje i montažu, uključujući sav potreban spojni, montažni, pričvrsni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje,
* po potrebi uzemljenje,
* izradu utora po zidovima i prodora kroz zidove i podove (stropove) kompletno sa zbinjavanjem istih,
* sva prateća čišćenja tijekom izvođenja radova,
* troškove zbrinjavanja otpada,
* izradu prateće radioničke dokumentacije za sve razvodne ormare, izradu natpisnih pločica, oznaka kabela i rednih stezaljki,
* nabavu i transport na radilište, utovare, istovare, skladištenje i čuvanje,
* građevinsku pripomoć u vidu izrada niša, ugradbom i obzidavanjem razvodnih polja te sve ostale građevinske radove koji se odnose na elektroinstalaterske radove,
* puštanje sustava u rad, izradu uputa za rukovanje i obuku korisnika,
* za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je ishoditi dokaze o kakvoći (atesta dokumentacije, garantni listovi) te ih bez posebne naknade dati na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom promopredaje građevine, uručiti Investitoru odnosno kranjem korisniku,
* sva isporučena i ugrađena oprema i materijali moraju imati hrvatske certifikate i osiguran servis i održavanje u Republici Hrvatskoj.
* kabeli i kabelske grupe moraju biti iz EU
* ovjes na mjestu brtvljenja mora biti 20 cm od brtvljenja
Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude temeljito pregledati projektnu dokumentaciju i za eventualne nejasnoće konzultirati projektanta. Također, obvezuju se procijeniti sve činjenice koje utječu na cijenu, kvalitetu i rok završetka radova, budući da se naknadni prigovori i zahtjevi za povećavanje cijene zbog nepoznavanja građevine i projektne dokumentacije neće uzeti u obzir.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se projektantu, prije davanja ponude.
Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase.
Obveza je izvoditelja da sve prodore u zidovima zatvore, prema pravilima struke ovisno da li se radi o požarnim ili običnim zidovima
Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika. Ukoliko neke od stavki ne nudi ili predlaže alternativu, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti.
Prije početka radova, Izvoditelj radova je dužan osigurati radilište i obavezno primjenjivati sve mjere zaštite na radu za sredstva rada (atestirana) i radnike (zaštitne kacige, zaštitna obuća i sl.).
Za eventualne štete uzrokovane neodgovornim ili nestručnim radom, odgovara Izvoditelj radova te ih je obavezan nadoknaditi Investitoru.
Gore navedene napomene su obvezatne i biti će sastavni dio ugovorne dokumentacije!
A. | MIKROLOKACIJA I ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA
1. | Mikrolokacija postojećih instalacija HEP ODS-a (najkasnije 20 dana prije početka radova investitor ili izvođač radova su dužni zatražiti iskolčenje točnih trasa kabela od HEP ODS-a). Obračun je po kompletu. | kpl. | 1 |  | 0
A. | UKUPNO MIKROLOKACIJA I ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA: |  |  | 0
B. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Iskolčenje trase kabela. Stavka obuhvaća iskolčenje trase kabela javne rasvjete, stupova, napojnog kabela, te trase cijevi, sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru. Obračun je po metru iskolčene trase. | m1 | 10 |  | 0
2. | Strojni iskop rova u materijalu "C" kategorije , širine rova od 0,4 m, dubine rova od 0,9 m. Jedinična cijena obuhvaća iskop i sve pomoćne radove (oplate, crpljenja vode, vertikalne prijenose, privremeno odlaganje i sl.), čišćenje i planiranje dna rova, utovar viška materijala u prijevozno sredstvo. Obračun je po m3 stvarno iskopanog rova u sraslom tlu. | m3 | 3.6 |  | 0
3. | Polaganje zaštitne plastične crvene cijevi NOVOTUMB ɸ 50mm. Zaštitne plastične cijevi polažu se u prethodno iskopani rov. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i polaganje cijevi te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m1 položene cijevi. | m1 | 10 |  | 0
4. | Zatrpavanje dna rova pijeskom, debljine 10 cm. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3. | m3 | 0.4 |  | 0
5. | Zatrpavanje položenih plastičnih cijevi u rovu pijeskom, debljine 10 cm. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3. | m3 | 0.4 |  | 0
6. | Zatrpavanje trake za uzemljenje zemljom u jednoličnom sloju debljine 10 cm. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3. | m3 | 0.4 |  | 0
7. | Iskop za temelje rasvjetnog stupa u materijalu "C" kategorije, dimenzija 1,00x1,00x0,8 m (1 kom). Jedinična cijena obuhvaća iskop i sve pomoćne radove, čišćenje i planiranje dna rova, utovar viška materijala u prijevozno sredstvo. Obračun je po m3 iskopanog temelja. | m3 | 0.8 |  | 0
8. | Izrada tipskog temelja za stup visine H = 8 m iz betona kvalitete C25/30 (MB 30) bez uporabe oplate (sa minimalno 300 kg cementa na 1 m3 betona), prema “Tehničkim propisima za betonske konstrukcije” sukladno HRN EN 206-1 - razreda čvrstoće C25/30, XF 2 klase izloženosti, Dmax 32 - maksimalna veličina zrna agregata, sa sadržajem klorida Cl 0,4, razreda konzistencije F3 i prema statičkom proračunu i nacrtu. Ugradnja sidrenih vijaka s maticama (2 kom po vijku) i podloškama prema nacrtu, klase čvrstoće 5.6., dužine prema nacrtu, vruće cinčani (prema HRN EN ISO 1461, za ugradnju u temelje pomoću šablone, uvlačenje 1 komada NOVOTUMB cijevi ɸ 50 mm u temelj, te niveliranje gornje plohe temelja cementnim mortom. Temelj treba izvesti iz jednog dijela na način da gornja ploha viri iznad okolnog tla ~ 10 cm kod montaže istog u zelene površine odnosno gornja kota temelja mora biti 10 cm ispod razine projektiranog asfalta kod montaže istih u asfaltirane površine. Izrada “češke” glazure na svim vidljivim plohama temelja. Jedinična cijena osim navedenog obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju betona i ostalog potrošnog materijala potrebnog za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kom izvedenog temelja. Dimenzija temelja: 1,00x1,00x0,8m. | kom | 1 |  | 0
9. | Pocinčana traka FeZn 30x4 mm. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i polaganje željezne pocinčane trake. Obračun je po m1 položene trake. | m1 | 12 |  | 0
10. | Sonda sa pločicom tip SSP 01 namjenjena je za izradu uzemljenja. Sastavljena je od sonde duljine 1500 mm, 2 pločice 80 mm x 80 mm, 4 vijka M8 i 4 matice M8. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i zabijanje sonde u zemlju. Obračun je po kom položene sonde. | kom | 8 |  | 0
11. | Izrada izvoda za uzemljenje stupa javne rasvjete. Stavka obuhvaća spajanje trake FeZn 30x4 mm na prethodno položenu traku u zemlji, prosječne dužine 2 m. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i izradu izvoda uzemljenja, križnih spojnica te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke (zalijevanje spojnica bitumenom, premaz trake bitumenom 0.3 m ispod i 0,2 m iznad zemlje i sl.). Obračun je po kom izrade uzemljenja. | kom | 1 |  | 0
12. | Izrada izvoda za uzemljenje metalnih sprava za vježbanje. Stavka obuhvaća spajanje trake FeZn 25x4 mm na prethodno položenu sondu za uzemljenje, prosječne dužine 2 m. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i izradu izvoda uzemljenja, križnih spojnica te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke (zalijevanje spojnica bitumenom, premaz trake bitumenom 0.3 m ispod i 0,2 m iznad zemlje i sl.). Obračun je po kom izrade uzemljenja. | kom | 10 |  | 0
13. | PVC trake za upozorenje. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i polaganje PVC trake upozorenja odgovarajućeg natpisa. Obračun je po m1 položene trake. | m1 | 10 |  | 0
14. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa bez krupnog kamenja, te nabijanje vibronabijačem do Me=30 MN/m2. Jedinična cijena obuhvaća zatrpavanje rova te sav ostali rad, materijal i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 3.2 |  | 0
15. | Planiranje i odvoz viška materijala na stalno odlagališe na udaljenost do 5 km. Obračun je po m3. | m3 | 1.2 |  | 0
16. | Označavanje stupa pločicom - standardiziranom elipsoidnom, sa podacima o ulici i stupu. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu. | kom | 1 |  | 0
B. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  | 0
C. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
1. | Kabelski razdjeljenik za rasvjetni stup s 2 osigurača, osigurači do 20 A (6 A), priključak ulazno - izlazni, presjek stezaljki 4 x 35 mm2 ulaz/izlaz - priključak na osigurače 4 x 2,5 mm2. Nabava, doprema i ugradnja kabelske stupne razdjeljnice prema projektu. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz, ugradnju u rasvjetni stup, spajanje kabela, uključivo sav potreban rad i materijal za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kom montirane stupne razdjeljnice. | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava, montaža i spajanje parkovne svjetiljke za montažu na vrh stupa, vanjska okrugla asimetrična LED svjetiljka izrađena od lijevanog aluminija sa difuzorom dvostruke zaštite s PC lećama i kaljenim staklom. Zaštita IP66 i IK08. Boja svjetiljke srebrno crna. LED izvor svjetla snage maksimalno 90W. Faktor snage >90. CRI Ra70. Svjetlosna učinkovitost 140lm/W. Minimalnog svjetlosnog toka 12600lm, temperature svjetla 3000K. Optika RO1207. Prenaponska zaštita 10kV. Dimenzije svjetiljke 683x460x89mm,.Max. težina 7.8kg(±0,3%). Mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke do 15°. Mogućnost montaže na konzolu-krunu za 5 svjetiljki sa završetkom fi60mm. Radi u temperaturnom području od -30 do +40 stupnjeva C. 5 god. garancije. Životni vijek LED modula L80 >96400sati. Certifikati CE-EMC,ENEC,ROHS. | kom | 5 |  | 0
3. | Dobava i montaža stupa, pocinčani, konusni, RAL7016, 8m/152/76/4-3m sa konzolom-"krunom" za prihvat 5 svjetiljki u boji stupa, S=0,06m2, mogućnost zakretanja svjetiljki 360', prihvat za svjetiljke fi60mm. Promjer krune 1200mm. | kom | 1 |  | 0
4. | Ploča sidrena TF18/300 s vijcima | kom | 1 |  | 0
5. | Izolirana vodonepropusna stezaljka za proboj izolacije p2x-95 16-95/4-35 | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava, polaganje i spajanje kabela presjeka NAYY 4x16 mm2 od postojeće NNM mreže do razdjelnice parkovnog stupa. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. | m | 25 |  | 0
7. | Dobava, polaganje i spajanje kabela kabela presjeka NYY 3x2,5 mm2, u stupnoj razdjelnici i svjetiljci parkovnog stupa. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. | m | 20 |  | 0
8. | Spajanje H07V-K 1G6 mm2 dužine 0,5 m, za premoštenje stupne razdjelnice na tijelo stupa javne rasvjete. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po kom izvedenog spajanja. | kom | 1 |  | 0
C. | UKUPNO ELEKTROTEHNIČKI RADOVI: |  |  | 0 | 0
D. | OSTALI RADOVI
1. | Ispitivanje cjelokupne instalacije javne rasvjete, izvršenje svih potrebnih mjerenja, te izrada dokumentacije u 3 primjerka u cilju dokaza kontrole kvalitete električne instalacije i dokaza o kvaliteti ugrađenih materijala i proizvoda i to:
- Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora izolacije
- Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora petlje
- Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja
- Zapisnik o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog dodira
- Zapisnik o izvršenom funkcionalnom mjerenju
- Zapisnik o izvršenom mjerenju rasvjetljenosti prema HRN EN 13201
- Zapisnik o izvršenom mjerenju neprekinutosti zaštitnog vodiča, glavnog vodiča i pomoćnih vodiča za izjednačenje potencijala, te povezanosti metalnih masa
- Isprave sukladnosti za sve materijale i proizvode
- Tehničke upute za ugradnju i uporabu na HR jeziku za sve materijale proizvode koji su sastavni dio NN električne instalacije javne rasvjete
| Predmetnu dokumentaciju potrebno je sastaviti prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10). Obračun po kompletu. | kpl. | 1 |  | 0
D. | UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  | 0 | 0
REKAPITULACIJA
A. | MIKROLOKACIJA I ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA |  |  | 0
B. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
C. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI |  |  | 0
D. | OSTALI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA | EUR
UKUPNO GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI: | 0
UKUPNO ELEKTROTEHNIČKI RADOVI: | 0 | 0
UKUPNO GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI I ELEKTROTEHNIČKI RADOVI: | 0
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 25%: | 0
SVEUKUPNO GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI I ELEKTROTEHNIČKI RADOVI: | 0