## Troškovnik
Grad Sveti Ivan Zelina Trg Ante Starčevića 12 10 380 Sveti Ivan Zelina OIB: 49654336134
TROŠKOVNIK Zamjena starih svjetiljki s energetski učinkovitim svjetiljkama na igralištu za hokej na travi (ŠRC)
Red. Br. | Opis stavke | Jed. Mj. | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupno (bez PDV-a)
1. | Nabava i ugradnja svjetiljki - igralište za hokej na travi (ŠRC): RODIO 1898 LED 318W CLD GRAFITE ili jednakovrijedan proizvod: _________________________________________________________________________________________________________ Stavka uključuje: - nabavu i prijevoz svjetiljki, - nabavu i prijevoz izoliranih strujnih stezaljki 2 kom, za izvedbu spoja (priključka) vodiča na nadzemnu NN mrežu, - nabavu i prijevoz kabela PP00-Y 3x2,5mm2 za spajanje svjetiljki - 3m, - montažu svjetiljki i konzola na stup sa svim potrebnim priborom za spoj na nadzemnu NN mrežu. Svjetiljke se montiraju na postojeće konzole kao zamjena za stare energetski neučinkovite svjetiljke. Shema pozicioniranja svjetiljki nalazi se u prilogu. | kom | 32 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV (25 %): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
U _____________________________, 2023. godine.
M.P. ___________________________________
(potpis odgovorne osobe)
(potpis ponuditelja)