## Troškovnik
Grad Sveti Ivan Zelina Trg Ante Starčevića 12 10 380 Sveti Ivan Zelina OIB: 49654336134
TROŠKOVNIK Usluga uređenja sanitarnog čvora i unutarnjih stepenica na zgradi DVD-a Paukovec
R.br. | Opis stavke |  | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a)
1. DEMONTAŽA
1.1. | Uklanjanje podnih i zidnjih obloga u wc-u i stubištu. Stavka uključuje uklanjanje obloga sa utovarom i odvozom. |  | m² | 75 | 0 | 0
1.2. | Uklanjanje pregradnih zidova u sanitarnom čvoru. Stavka uključuje rušenje pregradnih zidova sa utovarom i odvozom na trajnu deponiju. |  | m³ | 2.16 | 0 | 0
1.3. | Demontaža Wc školjke, vodokotlića, protočnog bojlera, umivaonika i ostale opreme u sanitarnom čvoru. Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom, odvoz na gradilišni deponij, te čišćenje prostora nakon rušenja i demontaže. |  | kpl | 3 | 0 | 0
1.4. | Demontaža unutarnjih vrata uključujući dovratnik, vrata te prag i sav okov. | Demontaža unutarnjih vrata uključujući dovratnik, vrata te prag i sav okov. | kom | 4 | 0 | 0
1.5. | Demontaža svih utičnica, prekidača i rasvjetnih tijela. | Demontaža svih utičnica, prekidača i rasvjetnih tijela. | kpl | 1 | 0 | 0
1.6. | Demontaža stare instalacije vode i odvodnje u wc-u i kuhinji te deponiranje na gradilišnu deponiju. | Demontaža stare instalacije vode i odvodnje u wc-u i kuhinji te deponiranje na gradlišnu deponiju. | kpl | 1 | 0 | 0
1.7. | Ručni odnos sve šute nastale demontažama te utovar u kamion, odvoz kamionom na za to predviđeno odlagalište, sa uključenim plačanjem svih potrebnih pristojbi. | Ručni odnos sve šute nastale demontažama te utovar u kamion, odvoz kamionom na gradsku deponiju sa uključenim plačanjem svih potrebnih pristojbi. | kpl | 1 | 0 | 0
| Ukupno: |  |  |  |  | 0
2. INSTALACIJE
2.1. | Pregled te dorada, popravak i izrada nove instalacije struje u prostorijama wc-a i stubišta. Nova instalacija potrebna za protočne bojlere i rasvjetu te utičnice. Komplet sa svim potrebnim materijalom i radom. | Pregled te dorada, popravak i izrada nove instalacije struje u prostorijama wc-a i stubišta. Nova instalacija potrebna za protočne bojlere i rasvjetu te utičnice. Komplet sa svim potrebnim materijalom i radom | kpl | 1 | 0 | 0
2.2. | Dobava i izrada kompletne vodovodne i odvodne instalacije u sanitarnim čvorovima. Razvod vode izvodi se od PPR cijevi DN 25 sa svim potrebni priborom. U stavku je uključeno sav rad, materijal i transport. | Dobava i izrada kompletne vodovodne i odvodne instalacije u sanitarnim čvorovima. Razvod vode izvodi se od PPR cijevi DN 25 sa svim potrebni priborom. U stavku je uključeno sav rad, materijal i transport. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3. | Dobava i montaža bojlera za toplu vodu od 100L. Bojler se montira u kupaonici te spaja na izrađenu instalaciju. | Dobava i montaža bojlera za toplu vodu od 100L. Bojler se montira u kupaonici te spaja na izrađenu instalaciju. | kpl | 1 | 0 | 0
2.4. | Izrada novog razvoda temeljne kanalizacije sa ugradnjom novog revizijskog okna te spojem na novu PVC cijev ispored zgrade. Stavka obuhvaća uklanjanje asfalta ispred zgrade, ulaz u zgradu, revizijsko okno ispod stubišta i razvod do sanitarnog čvora sa sanacijom površina. | Izrada novog razvoda temeljne kanalizacije sa ugradnjom novog revizijskog okna te spojem na novu PVC cijev ispored zgrade. Stavka obuhvaća uklanjanje asfalta ispred zgrade, ulaz u zgradu, revizijsko okno ispod stubišta i razvod do sanitarnog čvora sa sanacijom površina. | kpl | 1 | 0 | 0
| Ukupno: |  |  |  |  | 0
3. ZIDARSKI I IZOLAZERSKI RADOVI
3.1. | Obloga sanitarnih blokova u sanitarijama od 2x GK vlagootporne ploče 1.25 cm .Obloga od gipsanih ploča na konstrukciji, sastoji se od: jednostavne konstrukcije stalaka od pocinčanih čeličnih profila, uključujući spojno brtvljenje i kruti spoj s ispunom na druge građevne dijelove. S jedne strane oplata od ploča od gips-kartona. Glave vijaka i reške izgladiti ispunom, kao podloga za soboslikarske radove, pločasti izolacijski sloj od mineralnih vlakana, ugrađen nepropusno i sigurno od klizanja u međuprostor. Profili i obloga se moraju voditi do nosive konstrukcije i tamo usidriti. Bandažiranje spojava u stavci. Obloga se sastoji od slijedećih slojeva:- gipskartonske ploče 2x1,25 cm vlagootporne - al. tipska podkonstrukcija / konstrukcija ugradbenog kotlića. Komplet do pune gotovosti. |  | m² | 10 | 0 | 0
3.2. | Dobava i ugradba cementnog estriha (2200 kg/m3) za izvedbu 'plivajućeg' poda, armiran laganom mrežom 2 mm, okna 5/5 cm (armatura za glazure). Mješavina kamenog agregata 0 - 8 mm, (frakcija 0 - 4 mm ne više od 60%), količina cementa do 380 kg/m3. Tlačna čvrstoća min. 20 N/mm2. Na prijelazima između prostorija izvesti dilatacionu fugu, a također na površinama većim od 20 m2 izvesti dilatacione reške. |  | m² | 15 | 0 | 0
3.3. | Izrada hidroizolacije sanitarnih čvorova. Hidroizolacija se izvodi kao 2K premaz sa ugradnjom brtvenih traka na spoju zidova i podova. |  | m² | 15 | 0 | 0
|  | Ukupno: |  |  |  | 0
4. SOBOSLIKARSKI RADOVI
4.1. | Impregniranje svih zidova SN vezom kao priprema za gletanje kako bi se stvorio kompaktan sloj te uklonila sva prašina. |  | m² | 165 | 0 | 0
4.2. | Gletanje zidova i stropova sanitarnog čvora te stubišta. Sva veća oštećenja sanirati žbukom ili reperaturnim mortom, ovisno o razini oštećenja. Brušenje i otprašivanje svih zidova. |  | m² | 120 | 0 | 0
4.3. | Bojanje zidova disperzivnom bojom u dvostrukom premazu u tonu po želji investitora. U stavku uključeno akriliranje kuteva i oko svih otvora. |  | m² | 120 | 0 | 0
|  | Ukupno: |  |  |  | 0
5. PODOPOLAGAČKI RADOVI
5.1. | Dobava i postava podne i zidne keramike. Keramika u sanitarnim čvorovima. Dobava i postava zidnih i podnih keramičkih pločica za unutarnje prostore, pločice prema konačnom odabiru investitora. Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu premazanu temeljnim upojno regulacijskim premazom, u poboljšano polimer - cementno fleksibilno ljepilo s produženim djelovanjem bez klizanja pločica, te se fugiraju fugir masom u boji prema odabiru investitora. Svi rubni završeci i spojevi izvedeni su kutnim lajsnama. |  | m² | 40 | 0 | 0
5.2. | Dobava i postava podne keramike na stubištu. Dobava i postava zidnih i podnih keramičkih pločica za unutarnje prostore, pločice prema konačnom odabiru investitora. Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu premazanu temeljnim upojno regulacijskim premazom, u poboljšano polimer - cementno fleksibilno ljepilo s produženim djelovanjem bez klizanja pločica, te se fugiraju fugir masom u boji prema odabiru investitora. Svi rubni završeci i spojevi izvedeni su kutnim lajsnama. |  | m² | 40 | 0 | 0
|  | Ukupno: |  |  |  | 0
6. STOLARSKI RADOVI
6.1. | Izrada, dobava te postava jednokrilnih PVC vrata u sanitarnim čvorovima. U cijenu stavke uključiti komplet sav potreban rad i materijal, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina (kompletni okov, brave, kvake, ključ, završna obrada ličenjem poliuretanskom akrilnom bojom, postav i pripasavanje, sav pomoćni materijal, dobava i postava svih potrebnih pokrovnih letvica i sl). |  | kom | 5 | 0 | 0
6.2. | Dobava, doprema i ugradnja HPL pregrade u sanitarnim čvorovima. Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju pregrade između pisoara i umivaonika te pregrade sa vratima. Cijena do pune gotovosti. |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Ukupno: |  |  |  | 0
7. RADOVI MONTAŽE
7.1. | Dobava i montaža konzolne WC školjke od keramike I klase u bijeloj boji s potrošnjom vode 2/4 litre s dubokim dnom i zidnim priključkom odvoda, Rimfree (bez ruba) ovalno sa pripadajućim wc sjedalom. |  | kom | 3 | 0 | 0
7.2. | Dobava, ugradba i puštanje u rad visećeg umivaonika sa kompletnom opremom (držač za papir i sapun). |  | kom | 4 | 0 | 0
7.3. | Dobava i ugradnja pisoara sa potrebnim priborom, sve do potpune funkcionalnosti. |  | kpl | 2 | 0 | 0
7.4. | Dobava i montaža ogledala iznad umivaonika. |  | kpl | 4 | 0 | 0
7.5. | Dobava i montaža stropnih lampi u svim prostorijama (wc x 4, hodnik x 5). |  | kom | 9 | 0 | 0
7.6. | Dobava i montaža novih prekidača i utičnica na svim mjestima starih. |  | kpl | 1 | 0 | 0
7.7. | Završno čišćenje nakon svih radova, sve potrebne dorade te odvozi svhi materijala nakon svih radova. |  | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Ukupno: |  |  |  | 0
8. GRIJANJE/HLAĐENJE
8.1. | Dobava, doprema i montaža klima uređaja. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju 4 klima uređaja jačine 6,81 kW za salu. Cijena do pune gotovosti sa puštanjem u pogon. |  | kom | 4 | 0 | 0
8.2. | Dobava, doprema i montaža klima uređaja. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju 1 klima uređaja jačine 2,1 kw za uredski prostor. Cijena do pune gotovosti sa puštanjem u pogon. |  | kom | 1 | 0 | 0
|  | Ukupno: |  |  |  | 0
UKUPNO (bez PDV-a): | [5 empty] | 0
PDV (25 %): | [5 empty] | 0
SVEUKUPNO: | [5 empty] | 0
U ________________, __________ 2026. godine.
M.P.___________________________________
(potpis ponuditelja)