## NASLOVNICA
_________________________________________________________________________ RENOVA D.O.O.,RUŽIČNJAK 16, 10000 ZAGREB, HRVATSKA, TEL. 01 46 67-409, MOB.098/220 434
INVESTITOR: Grad Sveti Ivan Zelina Trg Ante Starčevića 12 Sveti Ivan Zelina, OIB: 49654336134 GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DIJELA POSTOJEĆEG DJEČJEG IGRALIŠTA U SKLOPU DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE LOKACIJA : Grad Sveti Ivan Zelina Bocakova 7,kč.br.1814 ko Zelina BR.TEH.DN.: 08/21
TROŠKOVNIK OPREME
IZRADILA: "RENOVA",d.o.o. ZAGREB,Ružičnjak 16 OIB: 47707696151 GLAVNI Jagoda Renuša , d.i.a. PROJEKTANT ovlašteni arhitektIca SURADNIK: Antonija Majić, mag.ing.arh. PROKURIST: Jagoda Renuša, d.i.a. ovlašteni arhitekt U ZAGREBU, studeni, 2021

## TROŠKOVNIK GRAĐ- OBRT. RADOVA
TROŠKOVNIK OPREME
Red. broj | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Vrijednost opreme
1. | Dobava i ugradnja klupe , dužine 150 cm, širine 40cm, visine 27cm, izradjena od impregniranog hrasta, bojanog aqualazurnim bojama vlage 9-12%. U cijenu uključen sav materijal, pribor i rad. Sve prema nacrtima glavnog projekta, oprema broj 3.
|  | kom | 3 | 0 | 0
2. | Dobava i ugradnja drvene provlačilice, izvodi se od impregniranog hrasta, bojanog aqualazurnim bojama vlage 9-12% sa metalnim okovima fi 820 (4 kom). Sastoji se od hrastovih nosača polukružnog oblika, hrastovih letvica dimenzije 80x50x2500mm. Način spajanja je pocinčanim vijcima sa križnom glavom i torban vijcima sa zaobljenom maticom otpornim na koroziju i atmosferlije. Nosivi stupovi ukladjuju se u metalnu konstrukciju koja se sidri u ljevani beton dubine 62 cm. Sve prema nacrtima glavnog projekta, oprema broj 7.
|  | kom | 1 | 0 | 0
3. | Dobava i ugradnja drvenog panoa-LABIRINTALICA, izvodi se od impregniranog hrasta, bojanog aqualazurnim bojama vlage 9-12% i vodootporne blažujke. Sastoji se od lameliranih hrastovih stupova dim. 120x120x2020mm (2 kom), lameliranih hrastovih greda dim. 120x120x2020mm (2 kom) i vodootporne blažujke dim. 1440x1440mm. Način spajanja je pocinčanim vijcima sa križnom glavom i torban vijcima sa zaobljenom maticom otpornim na koroziju i atmosferlije. Nosivi stupovi ukladjuju se u metalnu konstrukciju koja se sidri u ljevani beton dubine 62 cm. Sve prema nacrtima glavnog projekta, oprema broj 8.
|  | kom | 1 | 0 | 0
4. | Dobava i ugradnja pješčanika. Pješčanik se izvodi od impregniranog hrasta, bojanog aqualazurnim bojama vlage 9-12% ,vodootporne blažujke i metalne vodilice. Sastoji se od lameliranih hrastovih greda dim. 140x140x3525mm (2 kom) i 140x140x2000mm (4 kom). vodootporne blažujke sa oblicima šesterokuta dužine stranice 930mm i metalne vodilice dužine 3525mm (2 kom). Način spajanja je pocinčanim vijcima sa križnom glavom i torban vijcima sa zaobljenom maticom otpornim na koroziju i atmosferlije. Pješčanik se montira na betonski okvir dim. 2000x1800mm. Sve prema nacrtima glavnog projekta, oprema broj 10.
|  | kom | 1 | 0 | 0
I.. | OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | OPREMA: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO BEZ PDV-A: |  |  |  | 0
| Iznos PDV-a (25%): |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 0