**PRILOG III.**

Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

(\*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU** | | | | | | | | |
| **NADLEŽNI ZJZ** | **Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije** | | | | | | | |
| **PODACI O UZORKU** | | | | | | | | |
| **datum uzorkovanja** | **16.10.2024.** | | **oznaka uzorka** | **03438/24** | | **datum utvrđivanja nesukladnosti** | | **21.10.2024.** |
| **isporučitelj vodnih usluga** | GRUPA GRAĐANA ŽITOMIR | | | | | | | |  |
| **mjesto uzorkovanja**  **(KOD)** | T | **adresa subjekta/objekta** | | | Žitomir 63, Žitomir | | | |
|  | Ukupni koliformi | | | |  | | 370 broj/100 mL | |
| *Escherichia coli* | | | | 9 broj / 100 mL | |
| Enterokoki | | | | 4 broj / 100 mL | |
| Aerobne bakterije na 22 °C | | | | 150 broj / 1 mL | |
| **PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO\*)** | | | | | | | | |
| **uzrok neispravnosti za pojedini parametar** | | **poduzete popravne radnje** | | | | **vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji** | | |
|  | |  | | | |  | | |

\***PRAVNA OSOBA** - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom