**PRILOG III.**

Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

(\*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

|  |
| --- |
| **PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU** |
| **NADLEŽNI ZJZ** | **Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije** |
| **PODACI O UZORKU** |
| **datum uzorkovanja** | **16.10.2024.** | **oznaka uzorka** | **03442/24** | **datum utvrđivanja nesukladnosti** | **21.10.2024.** |
| **isporučitelj vodnih usluga** |  GRUPA GRAĐANA GORNJE PSARJEVO-PECAKI-ODIĆI |
| **mjesto uzorkovanja****(KOD)** |  T | **adresa subjekta/objekta** | Gornje Psarjevo 84, Sveti Ivan Zelina |
| **Parametri koji odstupaju od M.D.K.** | Ukupni koliformi | **Vrijednost parametara utvrđena analizom** | 17 broj/100 mL |
| **PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO\*)** |
| **uzrok neispravnosti za pojedini parametar** | **poduzete popravne radnje** | **vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji** |
|   |   |   |

\***PRAVNA OSOBA** - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom