PRILOG III.
Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU
(*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

	PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU

	NADLEŽNI ZJZ
	 Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

	PODACI O UZORKU

	datum uzorkovanja
	31.08.2026.
	oznaka uzorka
	02223/26
	datum utvrđivanja nesukladnosti
	03.09.2026.

	isporučitelj vodnih usluga
	GRUPA GRAĐANA LV PREPOLNO

	mjesto uzorkovanja
(KOD)
	 T
	adresa subjekta/objekta
	Gornje Orešje 72A, Gornje Orešje

	Parametri koji odstupaju od M.D.K.
	Ukupni koliformi
	Vrijednost parametara utvrđena analizom
	50 broj/100 mL

	
	Escherichia coli
	
	8 broj/100 mL

	
	Enterokoki
	
	4 broj/100 mL

	PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO*)

	uzrok neispravnosti za pojedini parametar
	poduzete popravne radnje
	vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji

	 
	 
	 



*PRAVNA OSOBA - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom






